## WV leidingwaterinstallaties
A - Profiel | Werkverantwoordelijke Leidingwaterinstallaties
Scope | Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties
Wet- en regelgeving: NEN 1006, NEN 5077+C3, KIWA, WEVIN, Legionella ISSO 55.1
Context en werkzaamheden:
De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties geeft leiding aan of werkt binnen een installatiebedrijf dat leidingwaterinstallaties ontwerpt en aanlegt en bestaande leidingwaterinstallaties beoordeelt, wijzigt en beheert. Het betreft leidingwaterinstallaties in de woningbouw en utiliteitssector, inclusief montage en/of koppeling van componenten die voor een goede werking van leidingwaterinstallaties nodig zijn. Hij informeert en instrueert installatiemonteurs over de werkwijze en aanpak bij het daadwerkelijk installeren en service- en onderhoudsmonteurs over het onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties. Hij interpreteert de belangen van klanten (flexibel) binnen de kaders van wet- en regelgeving daar waar het gaat om het gebruik van leidingwaterinstallaties. De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties heeft minimaal 5 jaar werkervaring in de watertechnische installatietechniek. In alle gevallen waarin werkzaamheden van de werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties worden beschreven, kan gelezen worden dat de werkzaamheden onder zijn supervisie worden uitgevoerd. De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties is te allen tijde verantwoordelijk voor het correct functioneren van de leidingwaterinstallaties, maar hij hoeft niet degene te zijn, die de werkzaamheden zelf verricht.
Complexiteit:
De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties kan meestal niet volstaan met het werken volgens organisatieafhankelijke standaardprocedures. Bij afwijkingen moet hij passende oplossingen bedenken. De complexiteit in de werkzaamheden van de werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties wordt vooral bepaald door de volgende factoren. Technologische ontwikkelingen. Hierdoor wordt de werkverantwoordelijke regelmatig geconfronteerd met nieuwe producten en regelsystemen, waarop hij, vooral in de ontwerpfase, moet anticiperen. Maatwerk. De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties installeert verschillende soorten leidingwaterinstallaties. Hij moet bij elke te installeren installatie oplettend zijn, omdat de werkwijze en vereisten aan de werking van de installatie steeds kan afwijken In en afregelen en instellen van aansturings- en besturingsprogramma’s. Hierbij dient hij rekening te houden met verschillende factoren. Dit vereist systeemkennis, een goed inzicht in de functionele werking van de diverse onderdelen van tapwaterinstallaties en overzicht over de werking van de gehele tapwaterinstallatie. Kennis van toepassingsmogelijkheden en gebruik ICT. Dit omvat ICT-toepassingen in installaties en binnen de werkomgeving. Testen. Bij het testen dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden waaronder de leidingwaterinstallatie werkt. Afstemming tussen wensen van de klant en technische mogelijkheden van leidingwaterinstallaties. Het kan voorkomen dat door de klant gewenste resultaten niet overeenkomen met de technische mogelijkheden van leidingwaterinstallaties. De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties moet de klant onderbouwd aangeven indien door de klant gewenste resultaten niet gerealiseerd kunnen worden. Afbreukrisico’s liggen vooral in het verkeerd interpreteren van programma van eisen, bestek en tekeningen en schema’s, onnauwkeurig en onzorgvuldig werken en miscommunicatie met klanten en collega’s.
Rol en verantwoordelijkheden:
De werkverantwoordelijk (WV-er) geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veilige procedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn. Hij zorgt, en is daarvoor ook verantwoordelijk, dat het personeel wordt geïnstrueerd over de mogelijke gevaren en risico's. In de praktijk is een WV-er vaak een leidinggevende. De WV-er is (eind) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkuitvoering van de VP-er en VOP-ers en werkt zelfstandig zonder tussentijdse verantwoording. De WV-er beschikt over (vergaande) specialistische kennis (technisch/theoretisch). Past geldende wet- en regelgeving toe.
Typerende beroepshouding:
| In het werk van de werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties zijn vooral de volgende houdingsaspecten van belang: Klantgerichtheid. Het advies en resultaat van tapwaterinstallaties moet een consensus zijn tussen de klantwens en de technische haalbaarheid van die wens. Kwaliteitsbewustzijn. De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties is kostenbewust en ontwerpt en installeert zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen en opdracht van de klant. Nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Dit is essentieel bij nagenoeg alle werkzaamheden. Samenwerken. Goede samenwerking met collega’s en externen van andere disciplines is noodzakelijk, zodat stagnering van het installatiewerk wordt voorkomen. Proactief rapporteren. De werkverantwoordelijke leidingwaterinstallaties moet tijdig en duidelijk aan alle betrokkenen rapporteren. |  | cesuur 85% *cruciaal
B - Uitwerking | Taak | Handeling | punten | 100
| Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen | Stelt klantwens vast | 2 | 10
|  | Weegt haalbaarheid van de toepassing (van de klantwens) af | 2
|  | Verzamelt gegevens voor het ontwerp | 2
|  | Verzamelt van informatie ten behoeve van de project map | 2
|  | Bepaalt/inspecteert van de conditie van het object | 2
| LeidingwaterInstallatie ontwerpen | Werkt ontwerp tapwaterinstallatie uit rekening houdend met; dimensionering, voorkoming van 'dode einden' en waterslag, veilige temperatuur van het tapwater, doorstromingseisen en geldende normeringen en regelgeving | 2 | 7
|  | Maakt een tekening(pakket) | 2
|  | Stelt plan van aanpak op | 2
|  | Presenteert voorstel | 1
| Leidingwaterinstallatie (ontwerpen) uitwerken | Verzamelt en verwerkt productiegegevens | 1 | 12
|  | Maakt kostenberekeningen | 1
|  | Stelt offertes op | 1
|  | Stelt werkbegroting en -planning op | 1
|  | Kiest/selecteert materialen en onderdelen | 1
|  | Organiseert mensen en middelen | 1
|  | Koopt capaciteit, materieel en materiaal in | 1
|  | Stelt projectplan op | 1
|  | Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op | 1
|  | Zet referentieproject op | 1
|  | Stelt projectteam samen | 1
|  | Draagt project map over | 1
| Leidingwaterinstallatie realiseren | Bereidt de realisatie voor | 1 | 6
|  | Begeleidt de uitvoering | 1
|  | Bewaakt van de begroting | 1
|  | Onderhoudt contact met de opdrachtgever | 1
|  | Bewaakt voortgang en kosten | 1
|  | Voert projectadministratie | 1
| Begeleiden werkzaamheden | Begeleidt collega's/leerlingen bij installatiewerkzaamheden | 1 | 3
|  | Begeleidt het testen van producten en systemen | 1
|  | Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten | 1
| Leidingwaterinstallatie aanleggen | Bereidt installatiewerkzaamheden voor | 1 | 11
|  | Bepaalt positie van appendages en route van leidingen | 1
|  | Brengt vloer- en muurdoorvoeringen aan of markeert de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht. | 1
|  | Monteert leidingen, incl. verbindingen volgens de geldende norm en specificaties (materiaal, beugeling en aarding) | 2
|  | Beproeft nieuwe leiding; spoelt de leidingwaterleidingen. | 3
|  | Beproeft bestaande leidingwaterleiding op lekdichtheid | 3
|  | Stelt leidingwaterinstallatie in bedrijf* | Cruciaal
| Plaatsen, (de)monteren van leidingen en appendages | Controleert leidingen/appendages visueel op beschadiging/gebreken | 1 | 12
|  | Plaatst, monteert, verbindt leidingen en appendages | 1
|  | Controleert verbindingen op lekdichtheid | 1
|  | Stelt onderdelen in volgens aangeleverde specificaties en controleert de instellingen | 1
|  | Maakt de installatie gebruiksklaar door middel van het inregelen en afstellen van de gehele installatie | 2
|  | Test de werking van de installatie en stelt deze zodanig in totdat deze werkt volgens de specificaties | 3
|  | Beproeft, spoelt installatie en zorgt voor een veilig gebruik | 3
|  | Stelt leidingwaterinstallatie in bedrijf* | Cruciaal
| Verhelpen van storingen, uitvoeren inspecties en onderhoud | Lokaliseren en analyseren van (oorzaak) storing | 1 | 12
|  | Vaststellen van (aard en omvang van) uit te voeren werkzaamheden | 2
|  | Herstellen, verwijderen en monteren van verbindingen/appendages | 2
|  | (De)Monteert verbindingen/appendages volgens voorschriften | 2
|  | Controleert de veilige werking van de leidingwaterinstallatie in relatie tot zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus van de installatie. | 3
|  | Verricht onderhoud volgens de door de fabrikant bepaalde intervallen en werkprocedures | 2
|  | Beproeft, spoelt installatie en zorgt voor een veilig gebruik* | Cruciaal
|  | Stelt leidingwaterinstallatie in bedrijf* | Cruciaal
| Zorgdragen voor veiligheid | Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.) | 1 | 14
|  | Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie | 2
|  | Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan | 2
|  | Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen | 2
|  | Signaleert en meldt gevaarlijke situaties | 2
|  | Werkt volgens de norm en voorschriften* | Cruciaal
|  | Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving | 2
|  | Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's | 3
|  | Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheidsrisico's* | Cruciaal
| Rapporteren werkzaamheden | Rapporteert werkzaamheden | 1 | 3
|  | Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid tapwaterinstallatie. | 1
|  | Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties. | 1
| Uitvoeren van kwaliteitscontroles | Voert kwaliteitscontroles uit | 1 | 3
|  | Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, voortgang en budgetbewaking | 1
|  | Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-voortgangsinformatie. | 1
| Opleveren van tapwaterinstallatie | Opleveren werkzaamheden | 1 | 3
|  | Zorgen voor afvoer materialen en materieel | 1
|  | Afhandelen klachten | 1
| Tapwaterinstallatie beheren | Opstellen onderhoudsscenario’s | 1 | 4
|  | Bespreken onderhoudsscenario's | 1
|  | Begeleiden van het testen van appendages/componenten en installaties | 1
|  | Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten | 1

## 360fb_leidingwaterinstallaties
360 graden feedbacklijst
Inventarisatiefase
1 | "deelnemer" is klantgericht. Zijn advies en resultaat is altijd een consensus tussen de klantwens en de technsiche haalbaarheid van die wens.
2 | "deelnemer" neemt in overleg met de klant ontwerpbeslissingen.
Ontwerpfase
3 | "deelnemer" is kwaliteitsbewust. Hij werkt ontwerpgegevens uit tot (deel) ontwerpen zodanig dat wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen en opdracht van de klant.
4 | "deelnemer" kan een leidingwaterinstallatie ontwerpen en berekenen conform de NEN 1006, de Waterwerkbladen en Aansluitvoorwaarden Drinkwater.
5 | "deelnemer" kan een tekening(pakket) van het ontwerp maken en/of beoordelen (indien door derden gemaakt) op juistheid.
6 | "deelnemer" kan de benodigde materialen en onderdelen selecteren en zo nodig alternatieven voorstellen. Hiervoor kan hij eisen, mogelijkheden en wensen betreffende de benodigde materialen en onderdelen voor het ontwerp inventariseren.
7 | "deelnemer" kan berekeningen en overzichten maken over factoren die de kosten van de te installeren leidingwaterinstallatie bepalen (inzet van menskracht, gereedschap, materieel en materialen) Hij kan de kostprijs berekenen (calculeren) van de leidingwaterinstallatie.
8 | "deelnemer" geeft aan in de offerte waaruit het project bestaat (en niet bestaat) en geeft de looptijden van de projectonderdelen aan. Hij verwerkt tevens de standaard leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en geldigheidsduur van de offerte.
9 | "deelnemer" verwerkt in de offerte de geldigheidsduur en de standaard leverings- en betalingsvoorwaarden.
Voorbereidingsfase
10 | "deelnemer" kan na opdracht de hoeveelheden manuren, materialen, onderdelen en middelen die nodig zijn om de leidingwaterinstallatie te realiseren vaststellen. Hij rubriceert de hoeveelheden met waar nodig specificaties en bepaalt in overleg de fasering, uitvoeringsvolgorde, inzet en afroep van materieel, materiaal, mensen en middelen en legt dit vast in een werkplanning.
11 | "deelnemer"bespreekt het installatieproces met de medewerkers en geeft hen advies, instructies en toelichting.
Uitvoeringsfase
12 | "deelnemer" ziet er op toe dat bij de realisatie van leidingwaterinstallaties volgens regelgeving en het kwaliteitssysteem gewerkt wordt.
13 | "deelnemer" controleert dat er aan de normen, regelgeving en kwaliteitseisen wordt voldaan en legt dit vast.
14 | "deelnemer" houdt tijdens het installatieproces de status van het werk bij en vergelijkt die met de planning. Afwijkingen van de planning legt hij vast en beoordeelt hij op gevolg.
15 | "deelnemer" signaleert afwijkingen in de praktijksituatie ten opzichte van de opdracht en communiceeert hierover met betrokkenen.
16 | "deelnemer" ondersteunt medewerkers bij problemen die niet ter plekke oplosbaar zijn.
17 | "deelnemer" kan meer of minderwerk situaties omzetten tot verrekenbare hoeveelheden en dit tijdig afstemmen met de klant.
18 | "deelnemer" verricht kwaliteitscontroles en is in staat om vast te stellen of het werk is uitgevoerd volgens de geldende regels, procedures en kwaliteitseisen.
19 | "deelnemer" kan - na de realisatie - de waterleiding en de aansluitingen van appendages en toestellen beproeven en controleren dichtheid.
20 | "deelnemer" informeert de klant met betrekking tot de werking, bediening en de gebruiksmogelijkheden van de leidingwaterinstallatie en levert hem aan de klant op.
Veiligheid
21 | "deelnemer" neemt maatregelen waardoor de realisatie/ inspectie/onderhoud/verhelpen van een storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd.
22 | "deelnemer" kan een leidingwaterinstallatie controleren op geschiktheid van het leidingmateriaal, de juistheid van aanleg en afwezigheid van 'Hotspots'.
23 | "deelnemer" kan bepalen of de temperatuur aan de warmwatertappunten aan de minimale temperatuureis voldoet
Beheerfase
24 | "deelnemer" kan in het kader van legionellapreventie een risicoanalyse uitvoeren of (indien uitgevoerd door derden) kan deze beoordelen.
25 | "deelnemer" is in staat om een legionellabeheersplan en een kostenraming op te stellen.
25 | "deelnemer" kent de verschillende (preventieve) beheersconcepten en kan deze afhankelijk van de situatie toepassen.
26 | "deelnemer" kan of laat in opdracht inspecties ten behoeve van zowel preventief als correctief onderhoud uitvoeren.
27 | "deelnemer" rapporteert resultaten, voorstellen en/of adviezen ten aanzien van het onderhoud.
28 | "deelnemer" kan een storing lokaliseren in een leidingwaterinstallatie en de oorzaak hiervan analyseren. Hij is vervolgens in staat de aard en de omvang van de werkzaamheden vast te stellen.
29 | "deelnemer" organiseert en controleert het onderhoudswerk en/of reparaties. Hij doet verslag aan de klant over zijn bevindingen en geeft advies voor de toekomst en levert installatie op aan de klant.

## Definities
| Definitie | Omschrijving | Opleiding
WV: Werkverantwoordelijke | De werkverantwoordelijke (WV) is de persoon die is aangewezen binnen de scope van een specifieke regeling als direct verantwoordelijke voor de (geleverde) technisch kwaliteit van de Werkzaamheden en Installatie(s). De WV beschikt over de relevante vakbekwaamheidsbewijzen. | De WV-er geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veilige procedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn. Hij zorgt, en is daarvoor ook verantwoordelijk, dat het personeel wordt geïnstrueerd over de mogelijke gevaren en risico's. In de praktijk is een WV-er vaak een leidinggevende. | Een beroepsopleiding op niveau 4(of gelijkwaardig vastgesteld en erkend beroepsniveau 4) in het specifieke vakgebied.
De WV-er is (eind) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkuitvoering van de VP-er en VOP-ers en werkt zelfstandig zonder tussentijdse verantwoording
De WV-er beschikt over (vergaande) specialistische kennis (technisch/theoretisch). Past geldende wet- en regelgeving toe.
Taken van de WV-er kunnen zijn:
Uitvoeren risico inventarisatie van de werkzaamheden;
Opstellen werkprocedures;
Bepalen werkmethode;
Verdelen van werk op basis van de aanwijzingen;
Uitvoeren van toezicht op de naleving van instructies;