## Gasinstallatieleidingen
V = | Aan de VP-er voorbehouden handeling
Scope | Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van gasinstallatieleidingen van ≤ 0,5 bar tot en met G16, voor de aansluiting van gasverbrandingstoestellen met een belasting tot 130kW
Wet- en regelgeving: NEN 1078, NEN 8078, NEN 2768, NPR 3378, BRL 6000-04, Bbl Besluit Bouwwerken Leefomgeving |  |  | VOP | VP | WV
| Taak | Handeling
| Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen | Stelt klantwens vast |  |  | X
|  | Weegt haalbaarheid van de toepassing (van de klantwens) af |  |  | X
|  | Verzamelt gegevens voor het ontwerp |  |  | X
|  | Verzamelt van informatie ten behoeve van de project map |  |  | X
|  | Bepaalt/inspecteert van de conditie van het object |  |  | X
| Gasinstallatieleiding ontwerpen | Werkt ontwerp voor gasvoorzieningsinstallatie uit volgens de geldende normen |  |  | X
|  | Maakt een tekening(pakket) |  |  | X
|  | Stelt plan van aanpak op |  |  | X
|  | Presenteert voorstel |  |  | X
| Gasinstallatieleiding (ontwerpen) uitwerken | Verzamelt en verwerkt productiegegevens |  |  | X
|  | Maakt kostenberekeningen |  |  | X
|  | Stelt offertes op |  |  | X
|  | Stelt werkbegroting en -planning op |  |  | X
|  | Kiest/selecteert materialen en onderdelen |  |  | X
|  | Organiseert mensen en middelen |  |  | X
|  | Koopt capaciteit, materieel en materiaal in |  |  | X
|  | Stelt projectplan op |  |  | X
|  | Stelt veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op |  |  | X
|  | Zet referentieproject op |  |  | X
|  | Stelt projectteam samen |  |  | X
|  | Draagt project map over |  |  | X
| Gasinstallatieleiding realiseren | Bereidt de realisatie voor |  |  | X
|  | Begeleidt de uitvoering |  |  | X
|  | Bewaakt van de begroting |  |  | X
|  | Onderhoudt contact met de opdrachtgever |  |  | X
|  | Bewaakt voortgang en kosten |  |  | X
|  | Voert projectadministratie |  |  | X
| Begeleiden werkzaamheden | Begeleidt collega's/leerlingen bij installatiewerkzaamheden |  | X | X
|  | Begeleidt het testen van gasleidingen |  | X | X
|  | Begeleidt de uitvoering van onderhoudsopdrachten |  | X | X
| Gasinstallatieleiding aanleggen | Bereidt installatiewerkzaamheden voor |  | X | X
|  | Bepaalt positie van componenten en route van leidingen |  | X | X
|  | Maakt doorvoeringen door gebouwconstructies (muren, daken, gevels) | X | X | X
|  | Monteert gasvoorzieningen, incl. verbindingen volgens norm en specificaties (materiaal en beugeling) | X | X | X
|  | Beproeft nieuwe gasvoorziening; sterktebeproeving (5 bar) | X | X | X
|  | Beproeft bestaande gasvoorziening d.m.v. dichtheidsbeproeving | X | X | X
|  | Stelt gasinstallatieleiding in bedrijf |  | V | V
|  | Beoordeelt conditie/corrosie van de gasvoorziening | X | X | X
| Verhelpen van storingen, uitvoeren inspecties en onderhoud | Lokaliseren en analyseren van (oorzaak) storing |  | X | X
|  | Vaststellen van (aard en omvang van) uit te voeren werkzaamheden |  | X | X
|  | Herstellen, verwijderen en monteren van componenten |  | X | X
|  | Controleert de veilige werking van de gasvoorzieningsinstallatie in relatie tot zijn omgeving, niet alleen gedurende de aanleg maar de gehele levenscyclus van de installatie. Denk aan verbouw, wijzigingen aan de installatie, opstelruimte, corrosie in kruipruimten, ventilatie enz. | X | X | X
|  | Beproeft gasvoorzieningsinstallatie | X | X | X
| Zorgdragen voor veiligheid | Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.) | X | X | X
|  | Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie |  | X | X
|  | Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan |  | X | X
|  | Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen |  | X | X
|  | Signaleert en meldt gevaarlijke situaties | X | X | X
|  | Werkt volgens de norm en voorschriften | X | X | X
|  | Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving | X | X | X
|  | Schakelt een installatie uit vanwege veiligheidsrisico's |  | X | X
|  | Uit bedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een gasinstallatieleiding vanwege veiligheidsrisico's |  | V | V
| Rapporteren werkzaamheden | Rapporteert werkzaamheden | X | X | X
|  | Geeft voorlichting aan de consument over het functioneren en de veiligheid van de installatie in samenhang met en plaatsing in het gebouw |  | X | X
|  | Verantwoordt eventuele impopulaire maatregelen naar de klant, zoals uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een gasvoorzieningsinstallatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties. |  | X | X
| Uitvoeren van kwaliteitscontroles | Voert kwaliteitscontroles uit |  | X | X
|  | Controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, voortgang en budgetbewaking |  | X | X
|  | Ziet toe op de documentatie van ontwerpinformatie en van project-voortgangsinformatie. |  |  | X
| Opleveren van gasinstallatieleiding | Opleveren werkzaamheden |  | X | X
|  | Zorgen voor afvoer materialen en materieel |  | X | X
|  | Afhandelen klachten |  | X | X
| Gasinstallatieleiding beheren | Opstellen onderhoudsscenario’s |  |  | X
|  | Bespreken onderhoudsscenario's |  |  | X
|  | Begeleiden van het testen van producten en systemen |  | X | X
|  | Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten |  | X | X
Beroepshouding
| Communicatief | Voorlichting en instructie geven aan de klant over het functioneren en de veiligheid van de installatie |  | X | X
|  | Adviseren over de technische mogelijkheden en/of optimaliseren van een installaties |  | X | X
|  | Toelichting geven over eventuele impopulaire maatregelen zoals uitbedrijf nemen of niet in bedrijf stellen van een installatie vanwege veiligheid of volgens de norm aanleggen of plaatsen van de installatie of delen daarvan ook al heeft dat voor de consument visuele of ruimte technische consequenties. |  | X | X
| Klantgericht | Achterhaalt de klantwens (functionaliteit, comfort, ambiance) |  | X | X
|  | Vertaalt de klantwens naar technische mogelijkheden en haalbaarheid |  | X | X
|  | Brengt adviezen uit die aansluiten op de klantwens |  | X | X
|  | Biedt oplossingen in het belang van de klant zonder het belang van de organisatie te schaden |  | X | X
| Commercieel bewust | Weegt kostenaspect ten opzichte van technische oplossingen en klantwens en houdt daarbij ook het bedrijfsbelang in de gaten. |  | X | X
| Kwaliteitsbewust | Streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit (technisch, operationeel, duurzaam) binnen de kaders van de opdracht | X | X | X
|  | Werkt nauwkeurig en zorgvuldig | X | X | X
| Veiligheidsbewust | Veiligheidsbewustzijn versus dienstverlenend; ondanks druk van de consument altijd zorgen voor een veilige gebruikssituatie ook al betekent dat voor de consument een impopulaire maatregel. | X | X | X
|  | Alert zijn op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie | X | X | X
|  | Alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan | X | X | X
|  | Verantwoordelijkheidsbesef en bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen | X | X | X
| Samenwerken | Stemt plan en/of werkzaamheden af met betrokkenen (bouwteam/klant/derden) | X | X | X
|  | Informeert betrokkenen proactief over (technische) mogelijkheden en/of de uitvoering van werkzaamheden | X | X | X
|  | Betrekt experts bij de totstandkoming van een plan of advies | X | X | X

## Ten geleide
illustratie aanwijsbeleid

## Definities
| Definitie | Omschrijving | Opleiding
VOP: voldoende opgeleid(onderricht) persoon | Een voldoende opgeleid persoon (VOP) is de persoon die op taakniveau is aangewezen binnen de scope van een specifieke regeling door VP en/of WV, voldoende is geïnstrueerd voor specifieke taken en/of werkzaamheden (exclusief aan voor de VP/WV voorbehouden handelingen) en onder toezicht van een VP en/of WV werkzaamheden uitvoert, zodanig dat gevaren die door de Installatie kunnen worden veroorzaakt worden voorkomen. | Een voldoend onderricht persoon (VOP-er) is een werknemer die niet over een specifieke vaktechnische vooropleiding beschikt. | Geen of een beroepsopleiding (of gelijkwaardig vastgesteld en erkend beroepsniveau WEB 1 tot 4) in een ander vakgebied.
VOP-ers zijn voor hun (beperkte) taak opgeleide personen die vanwege een effectieve bedrijfsvoering bevoegd zijn tot het uitvoeren van een aantal vastgelegde (routinematige) taken. Behoudens de aan de VP-er voorbehouden handelingen.
Een VOP-er is op de hoogte van de mogelijke risico’s binnen het specifieke vakgebied en is in staat deze te voorkomen bij de door hem uitgevoerde werkzaamheden.
Omdat een brede kennis van een specifiek vakgebied en de risico’s ontbreekt, is het noodzakelijk de werkzaamheden en omstandigheden waaronder deze mogen worden uitgevoerd, zorgvuldig te omschrijven in de aanwijzingsverklaring.
De instructie van VOP-ers kan plaatsvinden door de werkverantwoordelijke of een vakbekwaam persoon.
De VOP-er werkt onder toezicht op basis van instructie en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk (aangewezen taak)
De VOP-er beschikt over beperkte, taakgerichte technische kennis en vaardigheden binnen zijn (aangestelde) taakstelling.
VP: vakbekwaam persoon | Een vakbekwaam persoon (VP) is de persoon die is aangewezen binnen de scope van een specifieke regeling en met aantoonbare relevante opleiding en ervaring, in staat is om zelfstandig beroepshandelingen en beroepstaken uit te voeren voor het aanleggen, controleren en onderhouden van de installatie. De VP beschikt over de relevante vakbekwaamheidsbewijzen. | Een vakbekwaam persoon (VP-er) is iemand (meestal een monteur of eerste monteur) die zelfstandig of in teamverband werkzaamheden uitvoert. | Een beroepsopleiding op niveau 2, 3 (of gelijkwaardig vastgesteld en erkend beroepsniveau 2, 3) in het specifieke vakgebied
De VP-er wordt aangestuurd door een werkverantwoordelijke. Voor bepaalde werkzaamheden heeft hij geen werkopdracht nodig, maar kan hij volledig zelfstandig opereren. Deze werkzaamheden zijn dan in zijn aanwijzing als vakbekwaam persoon vastgelegd.
Aanleggen, monteren, aansluiten, inbedrijfstellen (aan de VP-er toegewezen voorbehouden handeling) en het inspecteren van installaties vallen onder de werkzaamheden van de VP-er.
De VP-er is verantwoordelijk voor zijn eigen werk en dat van anderen (VOP-er) en werkt zelfstandig.
De VP-er beschikt voor basiskennis- (technisch/theoretisch) dan wel specialistische kennis en vaardigheden afhankelijk van het beroepsniveau. Heeft kennis van, en handelt naar, de geldende wet- en regelgeving.
WV: Werkverantwoordelijke | De werkverantwoordelijke (WV) is de persoon die is aangewezen binnen de scope van een specifieke regeling als direct verantwoordelijke voor de (geleverde) technisch kwaliteit van de Werkzaamheden en Installatie(s). De WV beschikt over de relevante vakbekwaamheidsbewijzen. | De WV-er geeft leiding aan VP-ers en VOP-ers en is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werkzaamheden. Hij zorgt in overleg met de installatieverantwoordelijke onder andere voor veilige procedures die voor de werkzaamheden benodigd zijn. Hij zorgt, en is daarvoor ook verantwoordelijk, dat het personeel wordt geïnstrueerd over de mogelijke gevaren en risico's. In de praktijk is een WV-er vaak een leidinggevende. | Een beroepsopleiding op niveau 4(of gelijkwaardig vastgesteld en erkend beroepsniveau 4) in het specifieke vakgebied.
De WV-er is (eind) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkuitvoering van de VP-er en VOP-ers en werkt zelfstandig zonder tussentijdse verantwoording
De WV-er beschikt over (vergaande) specialistische kennis (technisch/theoretisch). Past geldende wet- en regelgeving toe.
Taken van de WV-er kunnen zijn:
Uitvoeren risico inventarisatie van de werkzaamheden;
Opstellen werkprocedures;
Bepalen werkmethode;
Verdelen van werk op basis van de aanwijzingen;
Uitvoeren van toezicht op de naleving van instructies;

## Relatie
|  | VOP | VP | WV | Beroepsniveau | Crebo
Technisch beheerder
| Technisch beheerder tapwaterinstallaties |  |  | X | 4-5
| Technisch beheerder onderhoud klimaat- en warmtapwaterinstallaties |  |  | X | 4-5
| Technisch beheerder onderhoud centrale verwarmingsinstallaties |  |  | X | 4-5
| Technisch beheerder gasinstallaties |  |  | X | 4-5
| Technisch beheerder elektrotechnische installaties |  |  | X | 4-5
| Technisch beheerder warmtepompinstallaties |  |  | X | 4-5
| Technisch beheerder luchtbehandelingsinstallaties |  |  | X | 4-5
BVS
Alg | Technisch directeur |  |  | X | 5
| Projectleider |  |  | X | 5
| Projectmanager |  |  | X | 4
| Werkvoorbereider |  |  | X | 4
| Uitvoerder |  |  | X | 4
M | Monteur elektrotechniek |  | X |  | 2
| Monteur werktuigkundige installaties |  | X |  | 2
| Eerste monteur elektrotechniek |  | X |  | 3
| Eerste monteur werktuigkundige installaties |  | X |  | 3
| Technicus elektrotechniek |  |  | X | 4
| Technicus installatietechniek |  |  | X | 4
| Leidinggevend monteur elektrotechniek |  |  | X | 4
| Leidinggevend monteur werktuigkundige installaties |  |  | X | 4
SO | Onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties |  | X |  | 2
| Servicemonteur elektrotechniek |  | X |  | 3
| Servicemonteur werktuigkundige installaties |  | X |  | 3
| Servicetechnicus elektrotechniek |  |  | X | 4
| Servicetechnicus werktuigkundige installaties |  |  | X | 4
KWS*
M | Monteur werktuigkundige installaties |  | x |  | 2 | 25350
| Monteur elektrotechnische installaties |  | X |  | 2 | 25333
| Eerste monteur woning |  | X |  | 3 | 25349
| Eerste monteur utiliteit |  | X |  | 3 | 25348
| Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit |  | X |  | 3 | 25332
| Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit |  |  | X | 4 | 25263
SO | Monteur service en onderhoud installaties en systemen |  | x |  | 2 | 25308
| Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties |  | x |  | 3 | 25307
| Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie |  | X |  | 3 | 25304
| Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties |  |  | x | 4 | 25311
| Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie |  |  | x | 4 | 25309
Alg | Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties |  |  | X | 4 | 25314
| Tekenaar ontwerper elektrotechniek |  |  | X | 4 | 25313
| Werkvoorbereider installaties |  |  | x | 4 | 25124
| Technisch Leidinggevende (in de context installatietechniek) |  |  | x | 4 | 25161 | 25529
| Vakman-ondernemer (in de context installatietechniek) |  |  | x | 4 | 25165
| Assistent bouwen, wonen en onderhoud | x |  |  | 1 | 25250
* | Genoemde kwalificaties nog exclusief Warmtepompsystemen
BVS = | Branche vakmanschap structuur - beheerd door OTIB
KWS = | Kwalificatiestructuur beroepsonderwijs (MBO - vastgesteld door OCW)
M = | Monteur werktuigkundige installaties
SO = | Service en onderhoudsmonteur werktuigkundige installaties
VOP = | Voldoende Onderricht Persoon
VP = | Vakbekwaam Persoon
WV = | Werk Verantwoordelijke

## Structuur
M = monteur, SO = service en onderhoud, T = Technicus, U/P = Uitvoerder/Projectleider/Projectmanager, WV = Werk verantwoordelijke |  |  |  | M |  | SO |  |  | T | WV | U/P
|  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5
Randvoorwaarden in kaart brengen en haalbaarheid toetsen
| Stelt klantwens vast | [8 empty] | X | X
| Weegt haalbaarheid van de toepassing (van de klantwens) af | [8 empty] | X
| Verzamelt gegevens voor het ontwerp | [8 empty] | X
|  |  | Verzamelen van informatie ten behoeve van de project map | [6 empty] | X | X
|  |  | bepalen/inspecteren van de conditie van het object | [6 empty] | X | X
Installaties ontwerpen
| Ontwerpt installaties (afstemmen, dimensioneren, ontwerpen) | [8 empty] | X
|  |  | Uitwerken van ontwerpen | [5 empty] | X | X
|  |  | Maken van een tekening(pakket) | [5 empty] | X | X
|  |  | Opstellen plan van aanpak | [6 empty] | X | X
|  |  | Presenteren voorstel | [6 empty] | X | X
Installaties (ontwerpen) uitwerken
| Maakt kostenberekeningen | [7 empty] | X | X | X
|  |  | Verzamelen en verwerken van productiegegevens | [5 empty] | X | X
| Stelt offertes op | [8 empty] | X | X
|  |  | Opstellen werkbegroting en -planning | [6 empty] | X | X
| Kiest/selecteert materialen en onderdelen | [7 empty] | X | X | X
|  | Organiseren | Organiseren van mensen en middelen | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Inkopen capaciteit, materieel en materiaal | [6 empty] | X | X
|  | Projectplan | Opstellen veiligheids-, gezondheids- en milieuplan | [6 empty] | X | X
|  |  | Opzetten referentieproject | [6 empty] | X | X
|  |  | Samenstellen projectteam | [6 empty] | X | X
|  |  | Overdragen project map | [6 empty] | X | X
Installaties realiseren
| Bereidt de realisatie voor | [8 empty] | X | X
| Begeleidt de uitvoering | [8 empty] | X | X
|  |  | Begeleiden van het werkproces | [5 empty] | X | X
|  |  | Bewaken van de begroting | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Onderhouden contact met de opdrachtgever | [6 empty] | X | X
|  |  | Bewaken voortgang en kosten | [6 empty] | X | X
|  |  | Voeren projectadministratie | [6 empty] | X | X
| Uitvoeren werkzaamheden | Voorbereiden werkzaamheden | Voorbereiden installatiewerkzaamheden | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Assembleren van deelproducten | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Demonteren van componenten en leidingen | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Bepalen positie van componenten en route van leidingen | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Aanleggen leidingen | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Plaatsen en monteren componenten | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Begeleiden installatiewerkzaamheden |  | X |  |  |  |  | X
|  |  | Begeleiden van leerlingen | [6 empty] | X | X
|  |  | Instellen van componenten en installatie | X | X |  |  |  |  | X
| Verricht kwaliteitscontroles | [8 empty] | X
|  |  | Uitvoeren van kwaliteitscontroles | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Beproeven van installatie | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Uitvoeren van veiligheidscontroles m.b.t. koolmonoxide | X | X |  |  |  |  | X
X
| Levert installaties gebruiksklaar op | [8 empty] | X
|  |  | Afronden van de installatiewerkzaamheden | X | X |  |  |  |  | X
|  |  | Opleveren van het werk | [5 empty] | X | X | X
|  |  | Zorgen voor afvoer van materiaal en materieel | [6 empty] | X | X
|  |  | Afhandelen klachten | [6 empty] | X | X
Installaties beheren
| Stelt beheer- en onderhoudsplannen op | [8 empty] | X
|  |  | Opstellen onderhoudsscenario’s | [6 empty] | X | X
|  |  | Bespreken onderhoudsscenario's | [6 empty] | X | X
| Begeleidt inspectie en onderhoud van en verhelpen van storingen in installaties | [8 empty] | X
|  |  | Begeleiden van het testen van producten en systemen | [5 empty] | X | X
|  |  | Begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten | [5 empty] | X | X
|  | Voorbereiden werkzaamheden | Voorbereiden van inspectie en eigen werkzaamheden |  |  | X | X | X |  | X
|  | Inspecteren | Uitvoeren van visuele inspectie |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Nemen van voorzorgsmaatregelen |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Uitvoeren van metingen en testen |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Uitvoeren van veiligheidscontroles m.b.t. koolmonoxide |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Rapporteren inspectie |  |  | X | X | X |  | X
|  | Onderhouden/verhelpen storingen | Lokaliseren en analyseren van (oorzaak) storing |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Vaststellen van (aard en omvang van) uit te voeren werkzaamheden |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Herstellen, verwijderen en monteren van componenten |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Testen van uitgevoerde werkzaamheden |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Inregelen en controleren van apparatuur/installaties |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Rapportage werkzaamheden |  |  | X | X | X |  | X
|  |  | Overdragen aan de klant |  |  | X | X | X |  | X
|  | Begeleiden collega's | Instrueren en begeleiden minder ervaren collega’s |  |  |  | X | X |  | X
Beleid en organisatie
|  |  | Meedenken over beleidszaken | [6 empty] | X | X
|  |  | Opstellen financiële rapportages | [6 empty] | X | X
|  |  | Uitvoeren taken op het gebied van personeelsmanagement | [6 empty] | X | X