Outillage vereisten voor accreditatie praktijkexamen Vakmanschap Bliksembeveiliging

# 1. Algemeen

Deze lijst beschrijft de minimale vereisten voor de inrichting van een examenlocatie voor het praktijkexamen Vakmanschap Bliksembeveiliging. De lijst is toepasbaar op de profielen:

- Basis monteur
- Eerste Monteur
- Engineer
- Inspecteur

De locatie moet voorzien zijn van benodigde installaties, materialen, gereedschappen en documentatie om het praktijkexamen correct en uniform af te nemen.

- Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende faciliteiten vereist:

Individuele werkplekken per kandidaat

Veiligheidsvoorzieningen (noodstop, afzetting, valbeveiliging)

Goede verlichting en ventilatie

Afgescheiden ruimte voor eindgesprek

Internetaansluiting voor documentatie en ondersteuning

Elektrische installatie geschikt voor test- en meetdoeleinden

- Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende aanwezige materialen vereist:

Externe bliksembeveiligingscomponenten (geleiders, bevestigingsmateriaal, klemmen)

Aardelektroden (staaf, net of ring) met verbindingsmateriaal

Overspanningsbeveiligingen (SPD’s, type 1 en 2)

Potentiaalvereffeningsrails en aansluitmateriaal

Dak-, wand- en vloerdoorvoeringen

Voorbeeldopstellingen of fotomateriaal (voor engineers en inspecteurs)

Testopstelling of deelsimulatie van een gebouwinstallatie

- *Er wordt verwacht dat naast de vereiste materialen en gereedschappen ook andere

- materialen en gereedschappen aanwezig zijn zodat vastgesteld kan worden dat de

- kandidaat het juiste kiest.

- Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende installaties vereist:

Oefenwand of dakopstelling (klein model)

Rails, aardingsgeleiders, bevestigingsmateriaal

- Hellend Dak model met tengels en panlatten bedekt met betonnen dakpannen

- Dakrandbeveiliging

- Platdak constructie t.b.v. opbouw platdak installatie

Uitschuifladder en Rolsteiger

- Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende gereedschappen vereist:

Boormachine met boren en bits

Inbus-, steek-, en momentsleutels

Striptang, kabelmes, kniptang, punttang

Kabelschoen- en adereindhulstang

Geïsoleerde schroevendraaierset

Kabelknipper

Meetlint, markeerstift of krijtje, waterpas

Persoonlijke valbeveiligingsset (voor monteursprofiel)

- Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende meetinstrumenten vereist:

Aardverspreidingsweerstandmeter

Multimeter (CAT III of IV, voor spanning, stroom, weerstand)

Spanningstester conform IEC/EN 61243-3

Continuïteitstester

Isolatieweerstandmeter (optioneel)

- Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende documentatie vereist:

Normen en richtlijnen: NEN-EN-IEC 62305, NEN 1010, NEN 3140, NPR 1014

Fabrikantenspecificaties van toegepaste componenten

Gebruikershandleidingen van meetapparatuur

Inspectieprotocollen per profiel

Examenformulieren (beoordelingslijsten, werkbonnen, rapportageformulieren)

Richtlijnen voor praktijkexamens van monteur, engineer en inspecteur