Outillage vereisten voor accreditatie praktijkexamen Vakmanschap Zonnewarmte

Betreft: Outillage vereisten voor accreditatie examenruimte praktijkexamen Zonnewarmte

Voor examinering van:

Basismonteur zonnewarmte

Allroundmonteur zonnewarmte

Eerste monteur service & onderhoud zonnewarmte

Ontwerper & adviseur zonnewarmte

Werkverantwoordelijke zonnewarmte

Matrijs: Eindtermen/toetsmatrijs Zonnewarmte

Richtlijn: Richtlijnen praktijkexamen Zonnewarmte

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende faciliteiten vereist:

- Assessment materialen (beoordelingsformulieren, pen, tablet ed.)

- Een internetaansluiting WIFI voor afstandsbeheer

- Ruimte voor individueel uitvoeren praktijkopdracht

- Mogelijkheid tot evaluatiegesprek

- Veiligheidsmaatregelen

- Toegang tot koud en warm water

Whiteboard met appendages op magneet ter simulatie ‘installeren’

- Pomp, boilerinlaat, veiligheidsventiel, keerklep, mengventiel 1 / item

- Vlakke plaat collectoren (incl bevestiging hellend dak) hellend pannendak (opdak) 2 stuks

- Vlakke plaat collectoren (incl bevestiging plat dak/ballast) platdak (opdak) 2 stuks

- RVS spiraalbuis, benodigde koppelingen, beugels en bevestigingsmateriaal

- Whiteboard en toebehoren tbv installeren

- Dakdoorvoer plat dak en hellend dak

- Dummy cv ketel (met NZ aanduiding) met waterzijdige aansluitingen inclusief wandbevestiging

- Dummy boilervat (compact) incl wandbevestiging

- Sensoren en controllers

- Expansievat

- Hittebestendige tape voor aftapen isolatie

- Whiteboardstiften en verwijdermateriaal

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende aanwezige materialen vereist:

- Zonnewarmtesysteem drukgevuld, compleet en operationeel incl dummy cv en ingebouwde storingen mechanisch dan wel elektrisch (tbv Service & Onderhoud)

- Glycol

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende installaties vereist: (willen we dit?)

- Plat en hellend dak inclusief tengels en pannen

- Dakrandbeveiliging (zoals bijvoorbeeld een RSS en/of rolsteiger)

- Uitschuifladder voor bereiken plat en hellend dak

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende gereedschappen en/of meetinstrumenten vereist:

- Felsgereedschap voor aanbrengen felsrand aan spiraalbuis

- Standaard handgereedschap als steek-ringsleutels, verstelbare moersleutel, fitting schroevendraaier, waterpomptang.

- Refractometer

- Zuurgraadmeter

- Vulstation + slangen

In de praktijkexamenruimte worden de volgende documenten beschikbaar te zijn:

- Fabrikanten documentatie

- Handboek Zonne-Energie ISBN 978-90-5044-338 (ISSO)

- Actuele normen en praktijkrichtlijnen