Betreft	: Outillage vereisten voor accreditatie examenruimte praktijkexamen Afleversets
Voor	: Examinering van:
  	   - VOP: Basis monteur
 	   - VP	: Monteur  
	   	: Allround monteur

Matrijs: Eindtermen-Toetsmatrijs-Afleverset- 14-12-22

Richtlijn: Richtlijnen-praktijkexamen-Afleverset versie 25-11-2022-3

Regeling: Erkenningsregeling Afleversets en inpandig leidingwerk 1-10-2022

________________________________________________________________________________

Eerste opzet inventarisatie outillagelijst afleversets

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende faciliteiten vereist:

- Assessment materialen (beoordelingsformulieren, pen, ed.)

- Een internetaansluiting voor afstandsbeheer

- Ruimte voor individueel uitvoeren praktijkopdracht

- Mogelijkheid tot evaluatiegesprek

- Veiligheidsmaatregelen (Noodstop, ventilatie, e.a.)

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende aanwezige materialen vereist:

- Aansluitleidingen

- Aansluitbeugel

- Aansluitgarnituur

  - Fittingen

  - Koppelingen

  - Pakkingen

- Zoneklep aan de huiszijde (controle en storingen)

- Kamerthermostaat

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende installaties vereist:

- Directe warmte-afleverset voor MT-systeem (foto1)

- Indirecte warmte-afleverset voor MT-systeem (foto2)

- Voor direct en indirecte warmte -afleverset een werkende binnenhuisinstallatie

- Afgiftesysteem voor MT-systeem

- Afvoersysteem voor warm water in examenruimte voor doorstroom/koelen

Voor de praktijkexamenruimte worden de volgende gereedschappen en meetinstrumenten vereist (zie gereedschappenlijst per profiel):

- Passend handgereedschappen voor elk systeem

- Volumestroommeter/Flow Temp meter.

- (Digitale) thermometer

- Druk verschil meter (gekeurd)

In de praktijkexamenruimte worden de volgende documenten beschikbaar te zijn:

Documenten (indien van toepassing, afhankelijk van het project: woningen of utiliteit en soort afleverset)

- Een Nederlandstalige gebruiker- en installatiehandleiding voor alle afleversets

Foto 1	Directe warmte-afleverset	     Directeset dicht

Directeset open			     Close-up

Foto 2 Indirecte warmte-afleverset		Indirecteset dicht

Indirecte set open				Close-up