	Richtlijnen praktijktraining Basismonteur Aarding en Bliksembeveiliging

	

	Richtlijnen voor de praktijktraining	Comment by Marianne van Meel - TVVL: Joris: E-learning en afsluiten met afrondende vragen (5) + 2 uur praktijk met basisvaardigheden. 
> senior specialist (assessor) die vaardigheden gaat behandelen + punten behandeld die in de E-learning aan bod komen.  
Voordeel van E-learning is dat iedereen (ook voor zij-instromers) deze kan volgen. 

	De praktijktraining omvat circa een dagdeel (4 uur max.) 

	De praktijktraining betreft een eerste kennismaking met bliksembeveiliging, gereedschap, materiaal en een aantal vaardigheidsopdrachten. 

	De praktijktraining omvat alle praktijkgerichte handelingen in overeenstemming met de vastgestelde eindtermen.

	De praktijktraining omvat de elementen voorbereiding, veiligheid en werkuitvoering. 

	Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van de praktijktraining.

	Resultaat praktijktraining

	De deelnemer laat zien dat hij in staat is: 
· alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen)
· alert te zijn op onveilige situaties

	Inhoud praktijktraining

	De opdracht bevat de volgende algemene elementen:

	
	Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving (veiligheid)

	
	Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de juiste materialen en middelen en raadpleegt de juiste bronnen (bv fabrikant instructies) 

	
	Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd

	Beoordeling

	De trainer is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer

	Tijdens de training observeert de trainer gedrag en handeling (WAKKER)

	De trainer registreert het oordeel in het daarvoor geopend resultaatportfolio

	De deelnemer is geslaagd als:
· de kritische factoren voldoende zijn,
· en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord.

	Eisen te stellen aan de voorbereiding op de training

	De praktijklocatie draagt zorg voor de juiste gereedschappen, middelen en de benodigde (montage)materialen.

	Eisen te stellen aan de locatie

	De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen m.b.t. installatie aarding, bliksem.

	Betrouwbare en veilige examenlocatie.

	Eisen te stellen aan de assessoren

	nvt
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	Rapportage praktijktraining

	Taken en handelingen
	O
	V
	G
	ZG

	6
	Bliksembeveiliging en/of aardingsinstallatie aanleggen en/of storingen verhelpen en  onderhoud plegen
	Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA
(Laatste Minuut Risico Analyse)
	
	
	
	

	
	
	Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de (bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes
	
	
	
	

	
	
	Controleert ter plekke de voorwaarden voor veilige montage van het te installeren systeem 
	
	
	
	

	
	
	Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem
	
	X
	
	

	
	
	Installeert montage- en leidingsystemen
	
	x
	
	

	
	
	(De)monteert installaties aan volgens normen en specificaties
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling




	
	O
	V
	G
	ZG

	8
	Zorgdragen voor veiligheid
	Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes
	
	
	
	

	
	
	Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)
	
	X
	
	

	
	
	Signaleert en meldt gevaarlijke situaties
	
	
	
	

	
	
	Werkt volgens de norm en voorschriften
	
	
	
	

	
	
	Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving
	
	x
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling






	Rapportage waarneming en beroepshouding



	Waarneming 
	O
	V
	G
	ZG

	is alert
	
	
	
	

	neemt de situatie in zich op
	
	
	
	

	weet informatie te achterhalen
	
	
	
	

	vraagt door bij onduidelijkheid
	
	
	
	

	weet zaken duidelijk uit te leggen
	
	
	
	

	is zorgvuldig
	
	X
	
	

	beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker
	
	
	
	

	gebruikt gereedschappen adequaat
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	



	Beroepshouding
	O
	V
	G
	ZG

	18
	Veiligheidsbewust                                                                                                  X

	Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer

	14 Klantgericht
	
	
	
	

	16 Commercieel bewust
	
	
	
	

	17 Kwaliteitsbewust
	
	X
	
	

	19 Samenwerken
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	





	Cesuur: 55% 

Puntentelling
O = 0 punten
V = 1 punt
G = 1,5 punten
ZG = 2 punten








	Richtlijnen praktijkexamen Eerste monteur aarding, bliksem en overspanningsbeveiliging

	

	Richtlijnen voor het praktijkexamen

	Het praktijkexamen omvat circa een dagdeel (6 uur max.) inclusief eindgesprek en rapportage.

	Het praktijkexamen betreft een gecombineerde opdracht voor het aanleggen en installeren van een bliksembeveiliging (extern) en een bordoefening bliksembeveiliging (intern), inclusief veiligwerken met elektra (3140), aanleggen van een OSB.  

	Het praktijkexamen betreft een zo concreet mogelijke feitelijke werksituatie wat betreft opstelling, tekening lezen, materiaalkeuze bepalen. Installatietype/fabrikant, opdracht en opleveringsrapport.

	Het praktijkexamen omvat alle praktijkgerichte handelingen volgens de vastgestelde eindtermen.

	Het praktijkexamen omvat de elementen voorbereiding, werkuitvoering en nazorg.

	Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van het praktijkexamen en het eindgesprek

	Resultaat praktijkexamen

	De deelnemer laat zien dat hij instaat is: 
· alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen)
· alert te zijn op onveilige situaties

	Inhoud praktijkexamen

	De opdracht bevat de volgende algemene elementen:

	
	Deelnemer meldt zich en wordt ontvangen door de ‘klant’ (assessor)

	
	Deelnemer stelt zich voor en vraagt naar de klacht/werkzaamheden,

	
	Deelnemer is alert op wat de ‘klant’ vertelt (bijzonderheden),

	
	Deelnemer vraagt door bij onduidelijkheid,

	
	Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving

	
	Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de juiste materialen en middelen en raadpleegt de juiste bronnen (bv fabrikant instructies) of

	
	Deelnemer heeft de opdracht uitgevoerd en afgerond

	
	Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd

	
	Deelnemer heeft benodigde oplevering uitgevoerd

	
	Deelnemer meldt de opdracht gereed en meldt over zijn werkzaamheden

	
	Deelnemer geeft advies over de installatie

	
	Deelnemer laat de klant werkzaamheden aftekenen

	Beoordeling

	De assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer

	Tijdens het praktijkexamen observeert de assessor gedrag en handeling (WAKKER)

	Het praktijkexamen wordt afgesloten met een eindgesprek volgens START methodiek

	Het eindgesprek bevat een concrete casus van een onveilige situatie (bv. aan de hand van film of foto)

	Het eindgesprek gaat in op de uitgevoerde praktijkopdracht en bevat enkele concrete theorievragen die vooraf zijn vastgesteld

	Assessor registreert het oordeel in het daarvoor geopend examenportfolio

	De deelnemer is geslaagd als:
· de theorie voldoende is, 
· de kritische factoren voldoende zijn,
· en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord.

	Eisen te stellen aan de voorbereiding op het praktijkexamen

	De kandidaat heeft de juiste meetinstrumenten/middelen (goedgekeurd) en gereedschappen bij zich.

	De praktijklocatie draagt zorg voor de montagematerialen.

	Eisen te stellen aan de locatie

	De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen m.b.t. installatie aarding, bliksem en overspanning

	Betrouwbare en veilige examenlocatie.

	Eisen te stellen aan de assessoren

	Assessor heeft geen directe betrokkenheid bij de opleiding van de deelnemer en voldoet aan het profiel voor beoordelaar (zie profiel)
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	Rapportage praktijkexamen

	

	Taken en handelingen
	O
	V
	G
	ZG

	    5
	Begeleiden werkzaamheden
	Begeleidt en instrueert collega's bij installatiewerkzaamheden
	
	X
	
	

	
	
	Begeleidt de uitvoering van opdrachten
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling




	
	O
	V
	G
	ZG

	6
	Bliksembeveiliging en/of aardingsinstallatie aanleggen en/of storingen verhelpen en  onderhoud plegen
	Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA
(Laatste Minuut Risico Analyse)
	
	
	
	

	
	
	Neemt maatregelen waardoor een onderhoud en/of verhelpen van een storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd.
	
	X
	
	

	
	
	Stelt de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden vast
	
	
	
	

	
	
	Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de (bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes
	
	
	
	

	
	
	Controleert ter plekke de voorwaarden voor veilige montage van het te installeren systeem 
	
	X
	
	

	
	
	Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem
	
	
	
	

	
	
	Installeert montage- en leidingsystemen
	
	X
	
	

	
	
	Houdt rekening met de bestaande bliksembeveiligings-/vereffeningsinstallatie
	
	
	
	

	
	
	Brengt dak, vloer- en/of muurdoorvoeringen aan of markeert volgens tekening de plaatsen waar deze moeten worden aangebracht.
	
	X
	
	

	
	
	(De)monteert installaties aan volgens normen en specificaties
	
	X
	
	

	
	
	Installeert interne bliksembeveiliging
	
	
	
	

	
	
	Verhelpt storingen op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties of preventief onderhoud volgens (inspectie)opdracht uit
	
	
	
	

	
	
	Test, beproeft en voert metingen uit op de installatie 
	
	X
	
	

	
	
	Levert de installatie op conform opdracht
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling


 






	
	O
	V
	G
	ZG

	8
	Zorgdragen voor veiligheid
	Stelt of zorgt ervoor dat (het deel van) de elektrische installatie waaraan gewerkt moet worden veilig (controleert hierbij op spanningsloosheid en de maatregel tegen wederinschakeling)
	
	X
	
	

	
	
	Draagt zorg voor alle aspecten van veiligwerken op daken/hoogtes
	
	
	
	

	
	
	Zorgt onder alle omstandigheden voor een veilige gebruikssituatie van de installatie. (werkdruk, eisen van de klant end.)
	
	
	
	

	
	
	Is alert op veranderingen in, aan, bij of in de omgeving van de installatie die van invloed kunnen zijn op de veiligheid of de prestaties van de installatie
	
	
	
	

	
	
	Is alert op veiligheidsissues en/of gebreken, ook al zijn deze lang geleden ontstaan door wijzigingen in gebruik of verbouw en het melden daarvan
	
	
	
	

	
	
	Handelt vanuit het bewustzijn dat hij de professional is die de staat van de installatie in relatie tot veiligheid kan waarnemen
	
	
	
	

	
	
	Signaleert en meldt gevaarlijke situaties
	
	
	
	

	
	
	Werkt volgens de norm en voorschriften
	
	X
	
	

	
	
	Zorgt voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en omgeving
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling



	
	O
	V
	G
	ZG

	9
	Rapporteren werkzaamheden
	Rapporteert werkzaamheden
	
	
	
	

	
	
	Informeert de opdrachtgever/gebruiker over het functioneren van de aarding- en blikseminstallatie
	
	X
	
	

	
	
	Verantwoordt eventuele impopulaire bevindingen naar de klant ivm het niet (volledig) functioneren van de aanwezige installatie. 
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling







	Rapportage waarneming, eindgesprek en beroepshouding



	Waarneming
	O
	V
	G
	ZG

	is alert
	
	
	
	

	neemt de situatie in zich op
	
	
	
	

	weet informatie te achterhalen
	
	
	
	

	vraagt door bij onduidelijkheid
	
	
	
	

	geeft advies
	
	
	
	

	weet zaken duidelijk uit te leggen
	
	
	
	

	durft beslissingen te nemen
	
	
	
	

	is zorgvuldig
	
	X
	
	

	beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker
	
	
	
	

	gebruikt meetmiddelen en gereedschappen adequaat
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	



	Eindgesprek
	O
	V
	G
	ZG

	18
	Veiligheidsbewust                                                                                                  X

	Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer

	Beroepshouding 

	13 Communicatief
	
	X
	
	

	14 Klantgericht
	
	
	
	

	15 Omgevingsbewust
	
	
	
	

	16 Commercieel bewust
	
	
	
	

	17 Kwaliteitsbewust
	
	X
	
	

	19 Samenwerken
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	





	Cesuur: 55% 

Puntentelling
O = 0 punten
V = 1 punt
G = 1,5 punten
ZG = 2 punten












	Richtlijnen praktijkexamen Inspecteur aarding, bliksem en overspanningsbeveiliging

	

	Richtlijnen voor het praktijkexamen

	Het praktijkexamen omvat circa een dagdeel (6 uur max.) inclusief eindgesprek en rapportage.

	Het praktijkexamen betreft een gecombineerde opdracht voor het inspecteren en rapporteren van de inspectieresultaten 

	Het praktijkexamen betreft enerzijds een opgave met een zo concreet mogelijke feitelijke werksituatie wat betreft opstelling, installatietype met bekende uitgangsgegevens en anderzijds een opgave met onbekende gegevens (Analyse). Opdracht cq klacht.

	Het praktijkexamen omvat alle praktijkgerichte handelingen conform de vastgestelde eindtermen.

	Het praktijkexamen omvat de elementen voorbereiding, werkuitvoering en nazorg.

	Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van het praktijkexamen en het eindgesprek

	Resultaat praktijkexamen

	De deelnemer laat zien dat hij instaat is: 
· alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen)
· alert te zijn op onveilige situaties
· de klant te informeren/rapporteren

	Inhoud praktijkexamen

	De opdracht bevat de volgende algemene elementen:

	
	Deelnemer meldt zich en wordt ontvangen door de ‘klant’ (assessor)

	
	Deelnemer stelt zich voor en vraagt naar de klacht/werkzaamheden,

	
	Deelnemer is alert op wat de ‘klant’ vertelt (bijzonderheden),

	
	Deelnemer vraagt door bij onduidelijkheid,

	
	Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving

	
	Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de juiste middelen en raadpleegt de juiste bronnen (bv fabrikant instructies) 

	
	Deelnemer heeft de opdracht uitgevoerd en afgerond

	
	Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd

	
	Deelnemer heeft benodigde registraties uitgevoerd

	
	Deelnemer meldt de opdracht gereed bij de klant en meldt over zijn werkzaamheden

	
	Deelnemer geeft advies over de installatie

	
	Deelnemer laat de klant werkzaamheden aftekenen

	Beoordeling

	De assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer

	Tijdens het praktijkexamen observeert de assessor gedrag en handeling (WAKKER)

	Het praktijkexamen wordt afgesloten met een eindgesprek volgens START methodiek

	Het eindgesprek bevat een concrete casus van een onveilige situatie (bv aan de hand van film of foto)

	Het eindgesprek bevat enkele concrete theorievragen (van tevoren vastgesteld in het examenportfolio)

	Assessor registreert het oordeel in het daarvoor geopend examenportfolio

	De deelnemer is geslaagd als:
· de theorie voldoende is, 
· de kritische factoren voldoende zijn,
· en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord.

	Eisen te stellen aan de voorbereiding op het praktijkexamen

	De kandidaat heeft de juiste meetinstrumenten/middelen (goedgekeurd) en gereedschappen bij zich.

	De praktijklocatie draagt zorg voor de montagematerialen.

	Eisen te stellen aan de locatie

	De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen m.b.t. installatie aarding, bliksem en overspanning

	Betrouwbare en veilige examenlocatie.

	Eisen te stellen aan de assessoren

	Assessor heeft geen directe betrokkenheid bij de opleiding van de deelnemer en voldoet aan het profiel voor beoordelaar (zie profiel)
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	Rapportage praktijkexamen

	Taken en handelingen
	O
	V
	G
	ZG



	6
	Bliksembeveiliging en/of aardingsinstallatie aanleggen en/of storingen verhelpen en  onderhoud plegen
	Bereidt installatiewerkzaamheden voor en maakt LMRA
(Laatste Minuut Risico Analyse)
	
	
	
	

	
	
	Neemt maatregelen waardoor een onderhoud en/of verhelpen van een storing op een veilige manier kan worden uitgevoerd
	
	
	
	

	
	
	Stelt de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden vast
	
	
	
	

	
	
	Treft de benodigdheden voor veiligwerken aan de hand van de (bedrijfs)voorschriften veiligwerken op daken/hoogtes
	
	X
	
	

	
	
	Controleert ter plekke de voorwaarden voor veilige montage van het te installeren systeem 
	
	
	
	

	
	
	Hanteert de montagevoorwaarden voor het toe te passen systeem
	
	
	
	

	
	
	Installeert montage- en leidingsystemen
	
	
	
	

	
	
	Houdt rekening met de bestaande bliksembeveiligings-/vereffeningsinstallatie
	
	
	
	

	
	
	Verhelpt storingen op basis van de gestelde diagnose of voert modificaties of preventief onderhoud volgens (inspectie)opdracht uit
	
	
	
	

	
	
	Test, beproeft en voert metingen uit op de installatie 
	
	X
	
	

	
	
	Levert de installatie op conform opdracht
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling




















	
	O
	V
	G
	ZG

	7
	Het uitvoeren en rapporteren van een inspectie met betrekking tot bliksemveiligheid- en/of aardingsinstallatie
	Beoordeelt welke eisen er gelden t.a.v. wet- en regelgeving o.g.v. inspecteren bliksemveiligheid en/of aardingsinstallatie
	
	
	
	

	
	
	Bepaalt welke normen en richtlijnen relevant zijn voor het uitvoeren van de inspectie
	
	X
	
	

	
	
	Hanteert bouwkundige kennis van daken met betrekking tot montage-/inspectiemogelijkheden 
	
	
	
	

	
	
	Beschrijft de inspectie-eisen voor het uitvoeren van de inspectie, ook rekening houdend met fabrikant- en klantgegevens enz.
	
	X
	
	

	
	
	Beoordeelt of het inspectieplan uitvoerbaar is
	
	
	
	

	
	
	Neemt maatregelen waardoor een inspectie op een veilige manier kan worden uitgevoerd
	
	X
	
	

	
	
	Selecteert de, voor de inspectie benodigde meetapparatuur, en bedient en leest deze op de juiste wijze af
	
	
	
	

	
	
	Beoordeelt, door middel van metingen en beproevingen of de bliksemveiligheid- en/of aardingsinstallatie voldoet aan het beschreven inspectieplan
	
	X
	
	

	
	
	Voert een visuele beoordeling uit volgens het beschreven inspectieplan
	
	
	
	

	
	
	Lokaliseert en analyseert de (oorzaak) van aardingsstoring
	
	
	
	

	
	
	Beschrijft afwijkingen van de installatie ten opzichte van de relevante richtlijnen/norm(en)
	
	X
	
	

	
	
	Formuleert een aanbeveling ten aanzien van de uitgevoerde inspectie
	
	
	
	

	
	
	Beschrijft bevindingen, volgens beschreven inspectieplan, in korte en bondige bewoording in een inspectierapport
	
	
	
	

	
	
	Beoordeelt of een gebrek een onmiddellijk gevaar vormt waarbij de verantwoordelijke van de installatie direct op de hoogte gebracht moet worden en handelt hiernaar
	
	
	
	

	
	
	Bespreekt en/of deelt de inspectiebevindingen met de (interne) opdrachtgever en andere betrokkenen
	
	
	
	

	
	
	Bepaalt de tijd tussen twee opeenvolgende inspecties op basis van geldende normen en verwerkt dit
	
	
	
	

	
	
	Verwerkt het inspectierapport
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling










	
	O
	V
	G
	ZG

	9
	Rapporteren werkzaamheden
	Rapporteert werkzaamheden
	
	
	
	

	
	
	Informeert de opdrachtgever/gebruiker over het functioneren van de aarding- en blikseminstallatie
	
	
	
	

	
	
	Verantwoordt eventuele impopulaire bevindingen naar de klant ivm het niet (volledig) functioneren van de aanwezige installatie. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling





	Rapportage waarmening, eindgesprek en beroepshouding



	Waarneming
	O
	V
	G
	ZG

	is alert
	
	
	
	

	neemt de situatie in zich op
	
	X
	
	

	weet informatie te achterhalen
	
	
	
	

	vraagt door bij onduidelijkheid
	
	
	
	

	geeft advies
	
	X
	
	

	weet zaken duidelijk uit te leggen
	
	
	
	

	durft beslissingen te nemen
	
	
	
	

	is zorgvuldig
	
	X
	
	

	beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker
	
	
	
	

	gebruikt meetmiddelen en gereedschappen adequaat
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	



	Eindgesprek
	O
	V
	G
	ZG

	18
	Veiligheidsbewust                                                                                                  X

	Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer

	Beroepshouding 

	13 Communicatief
	
	X
	
	

	14 Klantgericht
	
	
	
	

	15 Omgevingsbewust
	
	
	
	

	16 Commercieel bewust
	
	
	
	

	17 Kwaliteitsbewust
	
	X
	
	

	19 Samenwerken
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	





	Cesuur: 55% 

Puntentelling
O = 0 punten
V = 1 punt
G = 1,5 punten
ZG = 2 punten















	Richtlijnen praktijkexamen Engineer aarding, bliksem en overspanningsbeveiliging

	

	Richtlijnen voor het praktijkexamen	Comment by Marianne van Meel - TVVL: Joris, dit goed met elkaar doornemen. Hoe willen we dit inrichten. Wellicht kunnen wij een voorzet bedenken die we bespreken met de expertgroep.	Comment by Joris van Eekelen | Jules Goossens: Zie hierbij echt het niveau en de complexiteit van TABO. Meerdere examens en toetsen. Ontwerpen en oefeningen. Praktijk is voornamelijk doorrekenen en tekenen van eenvoudige en complexe installaties.
Zelf installeren maakt geen deel uit van dit praktijkexamen.	Comment by Marianne van Meel - TVVL: @Nanda: goed om dit nog even mee te nemen in de examengroep

	Het praktijkexamen omvat circa een dagdeel (6 uur max.) inclusief eindgesprek en rapportage.

	Het praktijkexamen betreft een gecombineerde opdracht voor het ontwerpen en voorbereiden van een aan te leggen en te installeren bliksembeveiligingsinstallatie.

	Het praktijkexamen betreft een zo concreet mogelijke feitelijke werksituatie wat betreft opstelling, installatietype/fabrikant, opdracht/klacht.

	Het praktijkexamen omvat alle praktijkgerichte handelingen conform de vastgestelde leerdoelen.

	Het praktijkexamen omvat de elementen voorbereiding, werkuitvoering en nazorg.

	Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van het praktijkexamen en het eindgesprek

	Resultaat praktijkexamen

	De deelnemer laat zien dat hij instaat is: 
· alle vaktechnische handelingen te verrichten vastgelegd in het rapport (conform de eindtermen)
· alert te zijn op onveilige situaties
· de klant te informeren/rapporteren

	Inhoud praktijkexamen

	De opdracht bevat de volgende algemene elementen:

	
	Deelnemer meldt zich en wordt ontvangen door de ‘klant’ (assessor)

	
	Deelnemer stelt zich voor en vraagt naar de klacht/werkzaamheden,

	
	Deelnemer is alert op wat de ‘klant’ vertelt (bijzonderheden),

	
	Deelnemer vraagt door bij onduidelijkheid,

	
	Deelnemer is alert op de situatie van de installatie en omgeving

	
	Deelnemer voert opdracht uit, verricht verschillende beroepshandelingen, kiest en gebruikt de juiste materialen en middelen en raadpleegt de juiste bronnen (bv fabrikant instructies) 

	
	Deelnemer heeft de opdracht uitgevoerd en afgerond

	
	Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd

	
	Deelnemer heeft benodigde registraties uitgevoerd

	
	Deelnemer meldt de opdracht gereed bij de klant en meldt over zijn werkzaamheden

	
	Deelnemer geeft advies over de installatie

	
	Deelnemer laat de klant werkzaamheden aftekenen

	Beoordeling

	De assessor is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer

	Tijdens het praktijkexamen observeert de assessor gedrag en handeling (WAKKER)

	Het praktijkexamen wordt afgesloten met een eindgesprek volgens START methodiek

	Het eindgesprek bevat een concrete casus van een onveilige situatie (bv aan de hand van film of foto)

	Het eindgesprek bevat enkele concrete theorievragen (van tevoren vastgesteld in het examenportfolio)

	Assessor registreert het oordeel in het daarvoor geopend examenportfolio

	De deelnemer is geslaagd als:
· de theorie voldoende is, 
· de kritische factoren voldoende zijn,
· en geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord.

	Eisen te stellen aan de voorbereiding op het praktijkexamen

	De kandidaat heeft de juiste meetinstrumenten/middelen (goedgekeurd) bij zich.

	De praktijklocatie draagt zorg voor een realistische voorbeeld casus.

	Eisen te stellen aan de locatie

	De praktijklocatie is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor diversiteit aan opstellingen m.b.t. installatie aarding, bliksem en overspanning

	Betrouwbare en veilige examenlocatie.

	Eisen te stellen aan de assessoren

	Assessor heeft geen directe betrokkenheid bij de opleiding van de deelnemer en voldoet aan het profiel voor beoordelaar (zie profiel)
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	Rapportage praktijkexamen

	Taken en handelingen
	O
	V
	G
	ZG

	2
	Bliksemveiligheid- en/of aardingsinstallatie ontwerpen
	Werkt bliksemveiligheid-/aardingsontwerp uit volgens de geldende normen 
	
	
	
	

	
	
	Maakt gebruik van geldende normen en richtlijnen bij het ontwerp
	
	
	
	

	
	
	Bepaalt de impact en mogelijke gevolgschade van een blikseminslag d.m.v. risicobeoordeling
	
	X
	
	

	
	
	Bepaalt de beschermingsmaatregelen (externe en/of interne beveiliging)
	
	
	
	

	
	
	Bepaalt de bouwkundige situatie
	
	
	
	

	
	
	Bepaalt het toe te passen beschermingsmethodiek
	
	
	
	

	
	
	Bepaalt de beschermingswijze van de elektrische installaties
	
	X
	
	

	
	
	Houdt rekening met schaduwinval en neemt dit mee in een ontwerp
	
	
	
	

	
	
	Houdt rekening met de eventueel bestaande of uit te breiden bliksembeveiliging en/of vereffeningsinstallatie
	
	
	
	

	
	
	Maakt begroting en/of offerte voor het aanbrengen van bliksembeveiliging
	
	
	
	

	
	
	Maakt een tekening(pakket)
	
	
	
	

	
	
	Stelt plan van aanpak op
	
	X
	
	

	
	
	Presenteert voorstel 
	
	X
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling



	
	O
	V
	G
	ZG

	3
	Bliksemveiligheid- en/of aardingsinstallatie (ontwerp) uitwerken
	Verzamelt en verwerkt gegevens voor de installatie aan de hand van het ontwerp
	
	X
	
	

	
	
	Maakt berekeningen en een kostenberekening
	
	
	
	

	
	
	Stelt offertes op
	
	
	
	

	
	
	Kiest/selecteert materialen en onderdelen aan de hand van het ontwerp
	
	
	
	

	
	
	Draagt project map over
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling





	Rapportage waarneming, eindgesprek en beroepshouding



	Waarneming
	O
	V
	G
	ZG

	is alert
	
	
	
	

	neemt de situatie in zich op
	
	
	
	

	weet informatie te achterhalen
	
	X
	
	

	vraagt door bij onduidelijkheid
	
	
	
	

	geeft advies
	
	X
	
	

	weet zaken duidelijk uit te leggen
	
	
	
	

	durft beslissingen te nemen
	
	X
	
	

	is zorgvuldig
	
	
	
	

	beroepshandelingen zijn adequaat en trefzeker
	
	
	
	

	gebruikt meetmiddelen en gereedschappen adequaat
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	



	Eindgesprek
	O
	V
	G
	ZG

	18
	Veiligheidsbewust                                                                                               X

	Korte beschrijving casus: situatie, taak, actie, resultaat, transfer

	Beroepshouding 

	13 Communicatief
	
	
	
	

	14 Klantgericht
	
	X
	
	

	15 Omgevingsbewust
	
	
	
	

	16 Commercieel bewust
	
	
	
	

	17 Kwaliteitsbewust
	
	X
	
	

	19 Samenwerken
	
	
	
	

	Totaalscore
	

	X = kritische beroepshandeling
	




	Cesuur: 55% 

Puntentelling
O = 0 punten
V = 1 punt
G = 1,5 punten
ZG = 2 punten
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Richtlijnen  praktijk training   Basis m onteur   Aarding en Bliksembeveiliging  

 

Richtlijnen voor   de   praktijk training  

De praktijktraining   omvat circa een dagdeel ( 4 uur max. )   

De praktijktraining  betreft  een eerste kennismaking met bliksembeveiliging, gereedschap, materiaal en een  aantal vaardigheidsopdrachten.   

De praktijktraining  omvat alle  praktijkgerichte  hande lingen  in overeenstemming met   de vastgestelde   eindtermen .  

De praktijktraining  omvat  de elementen   voorbereiding , veiligheid en   werkuitvoering .    

Signaleren en melden onveilige situatie is een integraal onderdeel van  de praktijktrainin g.  

Resultaat  p raktijk training  

De deelnemer laat zien dat hij in   staat is:       alle vaktechnische handelingen te verrichten vast gelegd in het rapport (conform de eindtermen)      alert te zijn op onveilige situaties  

Inhoud  p raktijk training  

De opdracht bevat de volgende algemene elementen:  

 Deelnemer is alert op de  situatie van de installatie en omgeving   (veiligheid)  

 Deelnemer  voert opdracht uit, verricht   vers chillende beroepshandelingen ,  kiest en  gebruikt de juiste  materialen en middelen   en raadpleegt de juiste bronnen ( bv  fabrikant instructies)   

Deelnemer heeft werkomgeving opgeruimd en materiaal afgevoerd  

Beoordeling  

De  trainer   is verantwoordelijk voor de beoordeling van de deelnemer  

Tijdens  de training   observeert   de   trainer   gedrag en handeling (WAK KER)  

De trainer  registreert het   oordeel in het daarvoor geopend  resultaat portfolio  

De deelnemer is geslaagd als:      de  kritische f actoren voldoende zijn,      en  geen beroepshandeling onvoldoende is gescoord.  

E isen te stellen aan de voorbereiding   op  de training  

De praktijklocatie draagt zorg voor  de juiste gereedschappen, middelen en  de  benodigde  ( montage ) materialen.  

Eisen te stellen aan de locatie  

De praktijklocatie  is geaccrediteerd en voldoet aan de eisen voor   diversiteit aan opstellingen  m.b.t. installatie  aarding, bliksem.  

Betrouwbare en   veilige  examenlocatie .  

Eisen te stellen aan de  assessoren  

nvt  

