## toetsmatrijs verlengen bvv CO
versie datum: 14-11-2025
Wet- en regelgeving: Fabrikant specifieke eisen, NEN 1078, NEN 8078, NEN 2768, NEN 2757, NEN 1087, Kleintje Gas, NPR 3378, BRL 6000-25, Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl - 2024) inclusief ministeriële regeling 2020-0000554748: artikel 1.17 en 1.18 |  | Eindterm | gekoppelde ULO'S | Toetsterm | Aantal vragen | De verantwoordelijke persoon weet: | De verantwoordelijke persoon kan: | De verantwoordelijke persoon:
Signaleren en melden van een onveiligesituatie
| Is alert op veiligheidsissues en het melden daarvan | 2.1 | 2.1 | 1. uitleggen wat het gevolg is van een kolomonoxidevergifitiging op het menselijk lichaam. 2. Signalen van CO-vergiftiging herkennen | 4 | wat CO-vergiftiging is. | aangeven hoe CO chemisch ontstaat en wat het effect is op de fysiologie van personen. | overtuigt de eigenaar van de gevaren van CO-vergiftiging en de urgentie van alarmering.
| Handelt juist bij meting van te hoge CO concentratie | 2.2 | 2.2 | 3. juiste handelswijze kiezen voor zichzelf, klant en/of direct omgeving, bij te hoge CO-concentratie |  | wat CO-vergiftiging is. | signalen herkennen bij andere personen maar ook bij zichzelf die duiden op CO-vergiftiging. | onderneemt actie en brengt zichzelf en anderen in veiligheid, schakelt hulpdiensten (112, brandweer) in.
| Schat gevaarlijke situaties in | 2.3 | 2.3 | Valt onder toetsterm 2&6 |  | in welke situaties en door welke factoren een verhoogde CO-concentratie kan ontstaan. | gevaarlijke situaties herkennen en benoemen bij toestellen maar ook in de omgeving van het toestel zoals gasleidinginstallatie, ventilatievoorzieningen en RGA. | meldt te hoge CO-waarden van de opstelruimte bij gemeente, certificatie-instelling en de eigenaar.
| Sluit indien nodig installatie af | 2.4 | 2.4-1 | 4. meetwaarde bij CO-meting beoordelen | 6 | wat de grenswaarden zijn van CO in een opstelruimte. | bij overschrijding van de grenswaarden CO, de oorzaken snel wegnemen en de opstelruimte ventileren opdat de grenswaarden CO onder de maximaal toegestane grenswaarden dalen. | besluit om vanwege legitieme redenen een installatie buiten bedrijf te stellen en dit te onderbouwen.
|  |  | 2.4-2 |  |  | hoe een CO-meting wordt uitgevoerd en wat de grenswaarden zijn. | de juiste materialen en middelen verzamelen voor een CO-meting. | levert een betrouwbare CO-meting van de opstelruimte van het toestel en noteert deze gegevens.
| Waarschuwt klant of opdrachtgever | 2.5 | 2.5 | 5. overtuigende communicatie met de klant of opdrachtgever |  | hoe gepast overleg te voeren. | de eigenaar melden wat de reden is van verhoogde CO-concentratie. | informeert en overtuigt de eigenaar welke maatregelen moeten worden genomen om de installatie veilig te maken.
| Beoordeelt opstellingsruimte op explosieveiligheid | 3.1 | 3.1 | 6. het risico op brand- of explosiegevaar in de opstellingsruimte beoordelen |  | aan welke voorwaarden een opstelruimte moet voldoen betreffende bouwkundige eisen, ventilatievoorzieningen, brand- en explosiegevaar en afmetingen, afhankelijk van het type toestel en de belasting (Bs) van dit toestel. | analyseren of een opstelruimte aan alle eisen voldoet, zowel aan de hand van een technische (ontwerp)tekening en de specificaties van de toestellen alsook in de praktijk. | bepaalt of een opstelruimte brand- of explosiegevaarlijk is.
| Bepaalt aan welke voorwaarden een opstellingruimte moet voldoen | 3.2 | 3.2 | 7. controleert of de opstellingsruimte voldoet aan de norm |  | aan welke voorwaarden een opstelruimte moet voldoen betreffende bouwkundige eisen, ventilatievoorzieningen, brand- en explosiegevaar en afmetingen, afhankelijk van het type toestel en de belasting (Bs) van dit toestel. | analyseren of een opstelruimte aan alle eisen voldoet, zowel aan de hand van een technische (ontwerp)tekening en de specificaties van de toestellen alsook in de praktijk. | bepaalt of een opstelruimte voldoende ventilatievoorzieningen heeft waardoor de kans op ophoping van gas (explosiegevaar) geminimaliseerd blijft.
| Bepaalt/ controleert of het ventilatiesysteem voldoet | 3.7 | 3.7 | 8. het aanwezige ventilatiesysteem en verbrandinsluchttoevoersysteem beoordelen |  | aan welke voorwaarden een opstelruimte moet voldoen betreffende bouwkundige eisen, ventilatievoorzieningen, brand- en explosiegevaar en afmetingen, afhankelijk van het type toestel en de belasting (Bs) van dit toestel. | analyseren of een opstelruimte aan alle eisen voldoet, zowel aan de hand van een technische (ontwerp)tekening en de specificaties van de toestellen alsook in de praktijk. | bepaalt per type toestel of het aanwezige ventilatiesysteem (A, B, C of D) niet in strijd is met de regelgeving en daardoor gevaarlijk.
| Bepaalt juiste inrichting van de uitmondingsgebieden rookgasafvoer | 3.8 | 3.8-1 | 9. de positie van luchttoevoer- en rookgasafvoeropeningen beoordelen (in relatie tot regelgeving) 10. verdunningsfactor berekenen 11. de verdunningsfactor voor gebouwventilatie beoordelen (in relatie tot regelgeving). | 6 | welke factoren ervoor zorgen dat een RGA praktisch goed werkt, de kwaliteit van de gebouwventilatie niet verminderd wordt door de RGA en aangrenzende percelen geen hinder ondervinden van de RGA. | onderzoeken met behulp van gegevens uit de NPR 3378 en/of Kleintje Gas-Montage en onderhoud, waar en in welke vorm de RGA moet komen. | onderzoekt per type toestel welke eisen er zijn voor het installeren van een veilige, deugdelijke en betrouwbare RGA.
|  |  | 3.8-2 |  |  | welke factoren ervoor zorgen dat een RGA praktisch goed werkt, de kwaliteit van de gebouwventilatie niet verminderd wordt door de RGA en aangrenzende percelen geen hinder ondervinden van de RGA. | onderzoeken met behulp van gegevens uit de NPR 3378 en/of Kleintje Gas-Montage en onderhoud, waar en in welke vorm de RGA moet komen. | bepaalt de afmetingen en positie van luchttoevoer- en luchtafvoeropeningen.
|  |  | 3.8-3 |  |  | welke factoren ervoor zorgen dat een RGA praktisch goed werkt, de kwaliteit van de gebouwventilatie niet verminderd wordt door de RGA en aangrenzende percelen geen hinder ondervinden van de RGA. | onderzoeken met behulp van gegevens uit de NPR 3378 en/of Kleintje Gas-Montage en onderhoud, waar en in welke vorm de RGA moet komen opdat de verdunningsfactor berekent kan worden. | bepaalt of de verdunningsafstand voor gebouwventilatie voldoet.
|  |  | 3.8-4 |  |  | welke factoren ervoor zorgen dat een RGA praktisch goed werkt, de kwaliteit van de gebouwventilatie niet verminderd wordt door de RGA en aangrenzende percelen geen hinder ondervinden van de RGA. | onderzoeken met behulp van gegevens uit de NPR 3378 en/of Kleintje Gas-Montage en onderhoud, waar en in welke vorm de RGA moet komen. | bepaalt of belendende gebouwen geen hinder ondervinden van de RGA.
| Stelt installatie in bedrijf en regelt in | 4.4 7.5 | 4.4-1 | 12. stappen benoemen om individuele installaties in bedrijf te stellen 13. instellingen controleren |  | wat een visuele controle inhoudt. | een checklist invullen volgens bedrijfsprotocol, branchevereniging of normbladen. | levert een ingevulde checklist of rapport in bij direct leidinggevende en eigenaar waarmee aangetoond wordt dat de RGA/LTV na montage visueel is gecontroleerd en in orde is bevonden.
|  |  | 4.4-2 |  |  | welke stapsgewijze handelingen er zijn bij het in bedrijf stellen van individuele installaties. | de instructies vanuit de fabrikant begrijpend lezen en in het verlengde daarvan handelen. | stelt individuele installaties (Bs < 130 kW) veilig in bedrijf.
|  |  | 7.5 |  |  | welke parameters gecontroleerd en mogelijk aangepast moeten worden bij het instellen, inregelen en in bedrijfstellen van het gasverbrandingstoestel. | het toestel in bedrijf stellen volgens de instructies van de fabrikant of specifieke eisen van de eigenaar en daarbij lettende op gassoort, gas/luchtverhouding en branderdruk. | draagt een veilig, betrouwbaar en deugdelijk werkend gasverbrandingstoestel over aan de direct leidinggevende of eigenaar.
| Adviseert over plaatsen CO-melders | 9.1 | 9.1 | 14. juiste locatie kiezen voor CO-melder (volgens fabrikant-instructies) |  | wat de functie en werking van een CO-melder is en waar deze wel/niet geplaatst moet worden volgens de instructies van fabrikant en informatie uit 'Onderzoek naar geadviseerde locatie voor CO-melders' en ISSO Kenniskaart 202 'Koolmonoxidemelders en koolmonoxidestops' aanbrengen. | de juiste locatie bepalen voor een CO-melder na het grondig bestudeerd hebben van fabrikant-instructies. | installeert een CO-melder op de beste locatie volgens beschermingsniveau 1, 2 of 3.
| Instrueert bewoner/klant/gebruiker over gebruik | 9.2 | 9.2 | 15. benoemen hoe de CO-melder onderhouden en getest moet worden |  | welke instructies er zijn voor het onderhouden van de CO-melder. | de eigenaar informeren over onderhoud aan de CO-melder. | informeert en adviseert de eigenaar over het schoonmaken van de CO-melder.
| Controleert en test CO-melder | 9.3 | 9.3 | valt onder toetsterm 13 |  | welke instructies en methoden er zijn voor het testen van de CO-melder. | de eigenaar informeren over de testmethodiek bij de CO-melder. | informeert en adviseert de eigenaar over het testen van de goede werking van de CO-melder.
Meten, interpreteren en in bedrijf stellen
| Voert metingen uit | 8.3 | 8.3-1 | 16. meter kiezen om een parameter te controleren (gasdruk, rookgasanalyse) 17.meetwaarde op gasdrukmeter beoordelen 18. meetwaarde op rookgasanalyse beoordelen | 4 | welke metingen uitgevoerd worden volgens de inspectie- en onderhoudsinstructies van de fabrikant (branderdruk, gas/lucht, ionisatie). | met verschillende meters overweg (multimeter E, gasdruk, rookgasanalyse). | levert een onderhoudsrapport aan de direct leidinggevende of eigenaar met daarin opgenomen: de ingestelde en gemeten parameters.
|  |  | 8.3-2 |  |  | welke instellingen gecontroleerd moet worden volgens de inspectie- en onderhoudsinstructies van de fabrikant (temperaturen, gassoort/ventilatoropbrengst, vermogen cv en ww). | via het servicemenu bij de ingestelde en gemeten parameters komen en deze aanpassen indien nodig. | levert een onderhoudsrapport aan de direct leidinggevende of eigenaar met daarin opgenomen de ingestelde en gemeten parameters.
| Controleert belasting van het toestel | 8.4 | 8.4 | 19. testresultaten beoordelen |  | hoe de belasting van een toestel bepaalt kan worden door gebruik te maken van de 36-seconden regel. | de belasting bepalen van een toestel bij de gasmeter met een stopwatch en deze vergelijken met de toestelspecificaties van de fabrikant. | levert een onderhoudsrapport aan de direct leidinggevende of eigenaar met daarin opgenomen de belasting B(kW) bij hoog- en laaglast.
| Voert een rookgasmeting uit | 8.6 | 8.6 | valt onder toetsterm 18 |  | hoe en met welke middelen een rookgasmeting uitgevoerd moet worden. | een rookgasmeting uitvoeren. | levert een onderhoudsrapport aan de direct leidinggevende of eigenaar met daarin opgenomen een overzicht van de gecontroleerde parameters: Trook, CO2 / O2 / CO / λ (lambda-luchtovermaat).
| Stelt verschillende gassoorten in | 8.7 | 8.7 | 20. juiste acties kiezen bij het omstellen op een andere gassoort |  | welke acties ondernomen moeten worden en waarom bij het omstellen van de ene gassoort naar de andere gassoort. De Wobbe-index is bekend. | ventilator-toerental instellen of een restrictie-ring bij het gasblok inbouwen indien geen G25 aardgas aan het toestel wordt geboden. | levert een onderhoudsrapport aan de direct leidinggevende of eigenaar met daarin expliciet opgenomen dat er een andere gassoort wordt toegepast en welke instellingen of componenten aangepast zijn.
| Meet verbrandingsluchttoevoer op CO en CO2 | 8.8 | 8.8 | 21. meetlocatie bepalen voor verbrandingsluchttoever-meting 22. meetwaarde bij een verbrandingsluchttoevoer-meting beoordelen | 5 | hoe en met welke middelen een verbrandingslucht-meting uitgevoerd moet worden. | een verbrandingsluchttoevoer-meting uitvoeren. | levert een onderhoudsrapport aan de direct leidinggevende of eigenaar met daarin opgenomen een overzicht van de gecontroleerde parameters: O2, CO2, CO (en N2).
| Kennis over veiligheid rondom/omgeving toestel | 8.9 | 8.9 | 23. de algemene toestand van een installatie en/of systeem beoordelen |  | op welke punten de omgeving van een gasverbrandingstoestel beoordeeld wordt. | visueel vaststellen wat de staat is van de gasleidinginstallatie, de RGA/LTV, de ventilatievoorziening en de bouwkundige constructie. | levert een onderhoudsrapport aan de direct leidinggevende of eigenaar met daarin bevindingen aangaande de algemene toestand van de installaties en systemen.
| Stelt klant/bewoner/gebruiker vragen over klachten of opmerkingen | 8.10 | 8.10-1 | 24. informatie van de klant of opdrachtgever interpreteren |  | het belang van informatie van de eigenaar over het functioneren van het gasverbrandingstoestel. | klachten en opmerkingen verzamelen over het functioneren van de installatie en veranderingen van de omgeving. | verzamelt en noteert de ervaringen van de eigenaar in het onderhoudsrapport en ziet er op toe dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is.
|  |  | 8.10-2 |  |  | het belang van informatie van de eigenaar over het functioneren van het gasverbrandingstoestel . | klachten en opmerkingen verzamelen over het functioneren van de installatie en veranderingen van de omgeving. | informeert de eigenaar over het functioneren van de installatie op een gefundeerde (metingen) en grondige wijze. Veiligheid en prestaties worden benoemd.
| Neemt installatie in bedrijf na uitvoeren van onderhoud | 8.11 | 8.11 | val onder toetsterm 12&13 |  | welke informatie, materialen en middelen verzameld moet worden om onderhoud aan de gehele installatie uit te voeren. | storingen oplossen door ervaring, inzicht/analytisch vermogen, overleg met eigenaar, overleg met fabrikant. | neemt na correctieve handelingen de installatie weer veilig in gebruik en garandeert een deugdelijke en betrouwbare werking.
25 vragen
* Alleen noodzakelijk indien werkzaamheden worden verricht in relatie tot koudemiddel technische deel van de installatie (BRL200).
M.b.t. water/water warmtepompen bij bodemenergie dient men gecertificeerd te zijn (BRL 6000-21/00).